{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["E182 分部分项工程项目清单与措施项目清单与计价表-招标","E20 总价措施项目清单计费表","E21 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）","E23 其他项目清单与计价汇总表","E24 暂列金额明细表","E25 材料暂估单价及调整表","E38 发包人提供材料一览表","E26 专业工程分部分项工程暂估价及结算价表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"E182 分部分项工程项目清单与措施项目清单与计价表-招标","index":0,"n_rows":140,"n_cols":11,"rows_kept":140,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,6],[1,7,1,8],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,8],[17,1,17,6],[18,1,18,6],[19,0,19,7],[20,0,20,8],[21,3,21,5],[21,6,21,8],[22,3,22,5],[22,6,22,8],[23,3,23,5],[23,6,23,8],[24,3,24,5],[24,6,24,8],[26,0,26,8],[27,0,27,6],[27,7,27,8],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[28,2,29,2],[28,3,29,3],[28,4,29,4],[28,5,29,5],[28,6,28,8],[42,1,42,6],[43,1,43,6],[44,0,44,7],[45,0,45,8],[46,3,46,5],[46,6,46,8],[47,3,47,5],[47,6,47,8],[48,3,48,5],[48,6,48,8],[49,3,49,5],[49,6,49,8],[51,0,51,8],[52,0,52,6],[52,7,52,8],[53,0,54,0],[53,1,54,1],[53,2,54,2],[53,3,54,3],[53,4,54,4],[53,5,54,5],[53,6,53,8],[68,1,68,6],[69,1,69,6],[70,0,70,7],[71,0,71,8],[72,3,72,5],[72,6,72,8],[73,3,73,5],[73,6,73,8],[74,3,74,5],[74,6,74,8],[75,3,75,5],[75,6,75,8],[77,0,77,8],[78,0,78,6],[78,7,78,8],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[79,2,80,2],[79,3,80,3],[79,4,80,4],[79,5,80,5],[79,6,79,8],[89,1,89,6],[90,1,90,6],[91,0,91,7],[92,0,92,8],[93,3,93,5],[93,6,93,8],[94,3,94,5],[94,6,94,8],[95,3,95,5],[95,6,95,8],[96,3,96,5],[96,6,96,8],[98,0,98,8],[99,0,99,6],[99,7,99,8],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[100,2,101,2],[100,3,101,3],[100,4,101,4],[100,5,101,5],[100,6,100,8],[110,1,110,6],[111,1,111,6],[112,0,112,7],[113,0,113,8],[114,3,114,5],[114,6,114,8],[115,3,115,5],[115,6,115,8],[116,3,116,5],[116,6,116,8],[117,3,117,5],[117,6,117,8],[119,0,119,8],[120,0,120,6],[120,7,120,8],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[121,2,122,2],[121,3,122,3],[121,4,122,4],[121,5,122,5],[121,6,121,8],[130,1,130,6],[131,1,131,6],[132,1,132,6],[133,0,133,7],[134,0,134,8],[135,3,135,5],[135,6,135,8],[136,3,136,5],[136,6,136,8],[137,3,137,5],[137,6,137,8],[138,3,138,5],[138,6,138,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表","","","","","","","","","",""]
["工程名称：网点装修项目安装工程  标段：","","","","","","","第1页 共6页","","",""]
["序号","项目编码","项 目 名 称","项 目 特 征 描 述","计量\r\n单位","工程量","金额(元)","","","",""]
["","","","","","","综合单价","合  价","其中：\n暂估价","",""]
["","","弱电工程","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["1","030502012001","双口信息插座","1.名称:双口信息插座;\r\n2.安装方式:距地0.3米安装;","个",{"v":14,"d":"14.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["2","030502012003","电话、网络插座","1.名称:电话、网络插座;\r\n2.安装方式:距地0.3米安装;","个",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["3","030502001001","机柜","1.名称:机柜;","台",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["4","030411001010","配管 JDG25","1.名称: 配管;\r\n2.材质、规格: JDG25;","m",{"v":203.9,"d":"203.90"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["5","030411003001","桥架200*100","1.钢制槽式桥架200*100;","m",{"v":3.3,"d":"3.30"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["6","030502005001","超六类网线","1.名称:超六类网线;","m",372.95,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["7","030502006001","电话线HYA4*0.5","1.敷设方式: 管/暗槽内穿放;","m",{"v":53.4,"d":"53.40"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["8","030502019001","双绞线缆测试","","点",{"v":18,"d":"18.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","","给排水工程","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["9","031004003001","洗脸盆","1.名称:台式洗脸盆;\r\n2.材质:成品陶瓷;","组",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["10","031004006001","大便器","1.名称:蹲式大便器;\r\n2.材质:成品陶瓷;","组",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["11","031004008004","地漏 50","1.规格、类型: DN50;","组",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","本页合计","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","",""]
["","","","投标人:","","","(盖章)","","","",""]
["","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","","(签章或盖章)","","","",""]
["","","","注册造价工程师:","","","(签字并盖造价工程师执业专业章)","","","",""]
["","","","编制时间:","","","2022-04-28","","","",""]
["","","","","","","","","","",""]
["E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表","","","","","","","","","",""]
["工程名称：网点装修项目安装工程  标段：","","","","","","","第2页 共6页","","",""]
["序号","项目编码","项 目 名 称","项 目 特 征 描 述","计量\r\n单位","工程量","金额(元)","","","",""]
["","","","","","","综合单价","合  价","其中：\n暂估价","",""]
["12","031001006004","给水管 PPR25","1.安装部位:室内;\r\n2.材质、规格:PPR25;","m",3.03,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["13","031001006005","给水管 PPR20","1.安装部位:室内;\r\n2.材质、规格:PPR20;","m",{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["14","031001006007","排水管 PVC75","1.安装部位:室内;\r\n2.材质、规格:PVC75","m",1.09,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["15","031001006013","排水管 PVC110","1.安装部位:室内;\r\n2.材质、规格:PVC110","m",{"v":2.9,"d":"2.90"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","","电气工程","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["16","030404017002","1AL照明配电箱","1.名称:1AL照明配电箱;\r\n2.安装方式:距地1.5米安装;","台",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["17","030404017004","配电箱UPSAT","1.名称:配电箱UPSAT;","台",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["18","031101007002","不间断电源设备","1.名称:UPS;\r\n2.容量:6KW;","套",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["19","030412005004","灯带","1.名称:LED灯带;","m",43.68,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["20","030412001006","300*300防雾灯","1.名称：防雾灯\r\n2.规格尺寸：300*300","套",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["21","030412001007","600*600平板灯","1.名称:600*600平板灯\r\n2.安装方式:吸顶安装","套",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["22","030412005005","600*1200平板灯（LED灯管）","1.名称:600*1200平板灯（LED灯管）","套",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","本页合计","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","",""]
["","","","投标人:","","","(盖章)","","","",""]
["","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","","(签章或盖章)","","","",""]
["","","","注册造价工程师:","","","(签字并盖造价工程师执业专业章)","","","",""]
["","","","编制时间:","","","2022-04-28","","","",""]
["","","","","","","","","","",""]
["E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表","","","","","","","","","",""]
["工程名称：网点装修项目安装工程  标段：","","","","","","","第3页 共6页","","",""]
["序号","项目编码","项 目 名 称","项 目 特 征 描 述","计量\r\n单位","工程量","金额(元)","","","",""]
["","","","","","","综合单价","合  价","其中：\n暂估价","",""]
["23","030412005001","双管荧光灯","1.名称:双管日光灯;\r\n2.型号:LED;\r\n3.规格:2*30W LED灯;","套",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["24","030412001001","吸顶灯","1.名称:吸顶灯;","套",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["25","030411003002","桥架200*100","1.钢制槽式桥架200*100;","m",{"v":3.3,"d":"3.30"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["26","031002001001","桥架支架","1.材质:40*4角钢;","Kg",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["27","030404034001","单联开关","1.名称: 单联单控开关;\r\n2.安装方式:暗装;","个",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["28","030404034003","三联开关","1.名称:三联单控开关;\r\n2.安装方式:暗装;","个",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["29","030404034004","双联开关","1.名称:双联单控开关;\r\n2.安装方式:暗装;","个",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["30","030404034005","四联开关","1.名称:四联单控开关;\r\n2.安装方式:暗装;","个",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["31","030412004001","4寸暗装筒灯","1.名称:4寸暗装筒灯;","套",{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["32","030412004002","5寸暗装筒灯","1.名称:5寸暗装筒灯（双管横插节能灯）;","套",{"v":32,"d":"32.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["33","030404035010","五孔插座","1.名称:五孔插座;","个",{"v":70,"d":"70.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["34","030404035011","地面插座","1.名称:地面插座（含底盒）;\r\n2.其他:详见设计;","个",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["35","030404035004","空调插座","1.名称:空调插座;","个",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","本页合计","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","",""]
["","","","投标人:","","","(盖章)","","","",""]
["","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","","(签章或盖章)","","","",""]
["","","","注册造价工程师:","","","(签字并盖造价工程师执业专业章)","","","",""]
["","","","编制时间:","","","2022-04-28","","","",""]
["","","","","","","","","","",""]
["E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表","","","","","","","","","",""]
["工程名称：网点装修项目安装工程  标段：","","","","","","","第4页 共6页","","",""]
["序号","项目编码","项 目 名 称","项 目 特 征 描 述","计量\r\n单位","工程量","金额(元)","","","",""]
["","","","","","","综合单价","合  价","其中：\n暂估价","",""]
["36","030412001002","应急照明灯","1.名称:应急照明灯;","套",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["37","030412001003","安全出口指示灯","1.名称:安全出口指示灯;","套",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["38","030412001008","疏散指示灯","1.名称:疏散指示灯;","套",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["39","030411001012","配管 KGB20","1.名称:热镀锌钢管;\r\n2.材质:KGB20;\r\n3.规格:20;\r\n4.配置形式:SCE;","m",368.09,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["40","030411001013","配管 KGB25","1.名称:热镀锌钢管;\r\n2.材质:KGB;\r\n3.规格:DN25;\r\n4.配置形式:FC/WC;","m",352.93,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["41","030411001011","配管 KGB32","1.名称:热镀锌钢管;\r\n2.材质:KGB32;\r\n3.规格:32;","m",{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["42","030411004001","配线 WDZ-BYJ-2.5 ","1.名称:电气配线;\r\n2.配线形式:暗配;\r\n3.型号:WDZ-BYJ-2.5 ;\r\n4.材质:铜芯;","m",917.53,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["43","030411004003","配线 WDZ-BYJ-4","1.名称:电气配线;\r\n2.配线形式:暗配;\r\n3.型号:WDZ-BYJ-4;\r\n4.材质:铜芯;","m",{"v":902.5,"d":"902.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","本页合计","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","",""]
["","","","投标人:","","","(盖章)","","","",""]
["","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","","(签章或盖章)","","","",""]
["","","","注册造价工程师:","","","(签字并盖造价工程师执业专业章)","","","",""]
["","","","编制时间:","","","2022-04-28","","","",""]
["","","","","","","","","","",""]
["E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表","","","","","","","","","",""]
["工程名称：网点装修项目安装工程  标段：","","","","","","","第5页 共6页","","",""]
["序号","项目编码","项 目 名 称","项 目 特 征 描 述","计量\r\n单位","工程量","金额(元)","","","",""]
["","","","","","","综合单价","合  价","其中：\n暂估价","",""]
["44","030411004005","配线 WDZ-BYJ-6","1.名称:电气配线;\r\n2.配线形式:暗配;\r\n3.型号:WDZ-BYJ-6;\r\n4.材质:铜芯;","m",237.09,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["45","030408001001","电力电缆WDZ-YJY-3*16","1.名称:电力电缆;\r\n2.材质:铜芯;\r\n3.型号:WDZ-YJY-3*16","m",10.25,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["46","030408001002","电力电缆WDZ-YJY-4*35+1*16","1.名称:电力电缆;\r\n2.材质:铜芯;\r\n3.型号:WDZ-YJY-4*35+1*16","m",10.25,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["47","030408001003","电力电缆WDZ-YJV-3*16","1.名称:电力电缆;\r\n2.材质:铜芯;\r\n3.型号:WDZ-YJV-3*16","m",3.68,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["48","030408006001","电力电缆头","1.名称:电力电缆头;\r\n2.材质:铜芯;\r\n3.型号:WDZ-YJY-3*16;","个",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["49","030408006002","电力电缆头","1.名称:电力电缆头;\r\n2.材质:铜芯;\r\n3.型号:WDZ-YJY-4*35+1*16;","个",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["50","030408006003","电力电缆头","1.名称:电力电缆;\r\n2.材质:铜芯;\r\n3.型号:WDZ-YJV-3*16","个",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["51","030503003001","时间控制器","1.名称:时间控制器;","台",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","本页合计","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","",""]
["","","","投标人:","","","(盖章)","","","",""]
["","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","","(签章或盖章)","","","",""]
["","","","注册造价工程师:","","","(签字并盖造价工程师执业专业章)","","","",""]
["","","","编制时间:","","","2022-04-28","","","",""]
["","","","","","","","","","",""]
["E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表","","","","","","","","","",""]
["工程名称：网点装修项目安装工程  标段：","","","","","","","第6页 共6页","","",""]
["序号","项目编码","项 目 名 称","项 目 特 征 描 述","计量\r\n单位","工程量","金额(元)","","","",""]
["","","","","","","综合单价","合  价","其中：\n暂估价","",""]
["52","030411006002","接线盒","1.名称:接线盒;\r\n2.材质:塑料;\r\n3.规格:86;\r\n4.安装形式:暗敷;","个",{"v":168,"d":"168.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["53","030414002001","送配电装置系统","1.送配电装置系统调试;","系统",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","","四、通风系统","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["54","030701004001","换气扇","1.名称:卫生间排气扇;\r\n2.规格:300*300;","台",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","","五、消防器具","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["55","030901013001","灭火器箱","1.名称:灭火器箱;\r\n2.形式:箱内含2具MF/ACB4KG灭火器;","具",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["56","031301017001","脚手架搭拆","","项",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","本页合计","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","合    计","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","",""]
["","","","投标人:","","","(盖章)","","","",""]
["","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","","(签章或盖章)","","","",""]
["","","","注册造价工程师:","","","(签字并盖造价工程师执业专业章)","","","",""]
["","","","编制时间:","","","2022-04-28","","","",""]
["","","","","","","","","","",""]

{"sheet":"E20 总价措施项目清单计费表","index":1,"n_rows":11,"n_cols":8,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,5],[1,6,1,7],[2,3,2,4],[3,3,3,4],[4,0,4,5],[5,0,5,7],[7,4,7,5],[7,6,7,7],[8,4,8,5],[8,6,8,7],[9,4,9,5],[9,6,9,7],[10,4,10,5],[10,6,10,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.20： 总价措施项目清单计费表","","","","","","",""]
["工程名称：网点装修项目安装工程  标段：","","","","","","第1页  共1页",""]
["序号","项目编号","项目名称","计算基础","","费  率(%)","金  额(元)","备注"]
["1","031302005001","冬雨季施工增加费","分部分项工程费+单价措施费","","0.16",{"v":0,"d":"0.00"},""]
[{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。","","","","","","",""]
["","","","","","","",""]
["","","","","投标人:","","(盖章)",""]
["","","","","法定代表人或委托代理人:","","(签章或盖章)",""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"(签字并盖造价工程师执业专业章)",""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2022-04-28",""]

{"sheet":"E21 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）","index":2,"n_rows":31,"n_cols":6,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,4],[30,0,30,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）","","","","",""]
["工程名称:网点装修项目安装工程  标段:","","","","","第1页 共1页"]
["序号","工程内容","计费基数","费率(%)","金额\n（元）","备注"]
["一","绿色施工安全防护措施项目费","人工费","11.5",{"v":0,"d":"0.00"},"按附录C说明及表4相应总费率标准计算"]
["其中：","安全生产费","人工费","10",{"v":0,"d":"0.00"},"按附录C说明及表4相应总费率标准计算"]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"E23 其他项目清单与计价汇总表","index":3,"n_rows":22,"n_cols":6,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,4],[14,2,14,3],[16,0,16,5],[17,0,17,3],[18,1,18,3],[18,4,18,5],[19,1,19,3],[19,4,19,5],[20,1,20,3],[20,4,20,5],[21,1,21,3],[21,4,21,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.23：其他项目清单与计价汇总表","","","","",""]
["工程名称：网点装修项目安装工程 标段：","","","","","第1页 共1页"]
["序号","项目名称","计费基础/单价","费率/数量","合计金额(元)","备注"]
["1","暂列金额","","",3147.16,"明细详见E.24表"]
["2","暂估价","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["2.1","材料（工程设备）暂估价","","",{"v":0,"d":"0.00"},"明细详见E.25表"]
["2.2","专业工程暂估价","","",{"v":0,"d":"0.00"},"明细详见E.26表"]
["2.3","分部分项工程暂估价","","",{"v":0,"d":"0.00"},"按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表"]
["3","计日工","","",{"v":0,"d":"0.00"},"明细详见E.27表"]
["4","总承包服务费","","",{"v":0,"d":"0.00"},"明细详见E.28表"]
["5","优质工程增加费","","",{"v":0,"d":"0.00"},"明细详见E.29表"]
["6","安全责任险、环境保护税","","1",{"v":0,"d":"0.00"},"明细详见E.29表"]
["7","提前竣工措施增加费","","",{"v":0,"d":"0.00"},"明细详见E.29表"]
["8","索赔签证","","",{"v":0,"d":"0.00"},"明细详见E.30表"]
["9","其他项目费合计",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",{"v":0,"d":"0.00"}]
["注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。","","","","",""]
["","","","","",""]
["","投标人:","","","(盖章)",""]
["","法定代表人或委托代理人:","","","(签章或盖章)",""]
["","注册造价工程师:","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["","编制时间:","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"E24 暂列金额明细表","index":4,"n_rows":20,"n_cols":6,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,4],[2,2,2,3],[3,2,3,3],[4,2,4,3],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,0,12,1],[13,0,13,5],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[16,1,16,3],[16,4,16,5],[17,1,17,3],[17,4,17,5],[18,1,18,3],[18,4,18,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.24：暂列金额明细表","","","","",""]
["工程名称：网点装修项目安装工程  标段：","","","","","第1页 共1页"]
["序号","项目名称","计量单位","","暂定金额(元)","备注"]
["1","不可预见费","元","",3147.16,"该数据由招标人填写，投标人应将其计入投标总价中"]
["2","检验试验费","元","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["3","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["4","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["5","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["6","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["7","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["8","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["合 计","","","",3147.16,""]
["注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","","",""]
["","","投标人:","","(盖章)",""]
["","法定代表人或委托代理人:",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"(签章或盖章)",""]
["","注册造价工程师:","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["","编制时间:","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"E25 材料暂估单价及调整表","index":5,"n_rows":6,"n_cols":12,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,7],[1,9,1,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,3,11],[4,0,4,2],[5,0,5,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.25：材料暂估单价及调整表","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：网点装修项目安装工程  标段：","","","","","","","","","第1页 共1页","",""]
["序号","材料名称、规格、型号","计量\r\n单位","数量","","暂估(元)","","确认(元)","","差额±(元)","","备注"]
["","","","暂估","确认","单价","合价","单价","合价","单价","合价",""]
["合  计","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["注：此表由招标人填写\"暂估单价\"，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]

{"sheet":"E38 发包人提供材料一览表","index":6,"n_rows":35,"n_cols":8,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,5],[1,6,1,7],[34,0,34,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.38：发包人提供材料一览表","","","","","","",""]
["工程名称：网点装修项目安装工程 标段：","","","","","","第1页 共1页",""]
["序号","材料名称、规格、型号","单位","数量","单价(元)","交货方式","送货地点","备注"]
["","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","",""]
["","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","",""]
["","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","",""]
["","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","",""]
["","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","",""]
["","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","",""]
["","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","",""]
["","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","",""]
["","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","",""]
["","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","",""]
["","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","",""]
["","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","",""]
["","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","",""]
["","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","",""]
["","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","",""]
["","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","",""]
["","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","",""]
["","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","",""]
["","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","",""]
["","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","",""]
["","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","",""]
["","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","",""]
["","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","",""]
["","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","",""]
["","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","",""]
["","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","",""]
["","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","",""]
["","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","",""]
["","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","",""]
["","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","",""]
["","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","",""]
["注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。","","","","","","",""]

{"sheet":"E26 专业工程分部分项工程暂估价及结算价表","index":7,"n_rows":24,"n_cols":7,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,4],[1,5,1,6],[22,0,22,2],[23,0,23,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表","","","","","",""]
["工程名称：网点装修项目安装工程  标段：","","","","","第1页 共1页",""]
["序号","工程名称","工程内容","暂估金额(元)","结算金额(元)","差额±(元)","备注"]
["","专业工程暂估价","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["1","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["2","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["3","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["4","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["5","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["6","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["7","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["8","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","分部分项工程暂估价","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["1","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["2","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["3","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["4","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["5","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["6","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["7","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["8","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["合    计","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]